ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Бережной Ю.А.

Научный руководитель: Г.З. Гилязиева, старший преподаватель

(Казанский государственный энергетический университет)

Аннотация: В данной статье были представлены и проанализированы основные требования, которые в настоящее время существуют при проектировании систем электроснабжения. В дальнейшем, ради полноты исследования, формируются основные этапы проектирования вышеназванных систем. Выявлены существующие проблемы в проектировании и предложены пути их решения.

Ключевые слова: проектирование требований к системам электроснабжения, системы электроснабжения.

Я хотел бы начать с изучения определения, поэтому под проектированием СЭС понимается разработка технической документации, обеспечивающей создание и развитие СЭС, на основе ряда правовых актов, которые мы изучали во время написания статьи [5]. Важность проекта заключается в том, что эффективность и безопасность использования электроэнергии напрямую зависит от ее качества. В связи с этим важнейшей задачей энергетической отрасли является переход к эффективности при всесторонне развитых производительных силах и производственных процессах, взаимоотношениях и хорошо отлаженных экономических механизмах. И это станет возможным при грамотном начале действий специалистов, задействованных в этом процессе.

Эта тема освещена многими нормативными актами, и, в связи с этим, она более четко и подробно регулируется законом, однако, есть и недостатки, о которых мы поговорим позже. Хотелось бы начать с регламентации, поэтому требования к проектированию СЭС сформированы в разделе 1 главы 1.2 правил для устройств и электростанций, которые фиксируют: во-первых, определение перспектив последующего развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь построенных электрических сетей с существующими и вновь строящимися сетями других классов напряжения; во-вторых, они должны обеспечивать интегрированную централизованную систему электроснабжения для всех потребителей электрической энергии; в-третьих, и это важно, они должны снизить потери электрической энергии. Эти требования, в свою очередь, должны учитываться при комплексном внешнем и внутреннем электроснабжении с учетом возможностей и экономической целесообразности технологического резервирования. Это связано, на наш взгляд, с ограниченными ресурсами и необходимостью более грамотного обеспечения расходов при и без того небольшом объеме ресурсов. Исходя из этих требований, можно также сказать, что во главе стоит некоторая свобода в действиях специалистов, поскольку точных данных нет, они носят лишь описательный характер, что проявляется только в наличии общих характеристик, на которые необходимо опираться при проектировании [4].

Впоследствии, основываясь на этом нормативном правовом акте и принимая во внимание Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", мы определили некоторые общие требования, которые включали: требования к электронной защите; требования безопасности (механической, пожарной, для людей); требования к эксплуатационным характеристикам; требования к живучести и устойчивости к внешним факторам и требования к надежности [1,2].

Проводя этот анализ требований, мы поняли, что также необходимо в этом исследовании указать существующие этапы проектирования СЭС. Первый - это разработка технического задания на проект, которое включает в себя: технические условия и показатели максимальной мощности, выделяемой объекту поставщиком электроэнергии, а также заявления основных потребителей электроэнергии в будущей сети объекта. В дальнейшем необходимо создать концепцию проекта, в которой указано расположение основного оборудования и основных маршрутов, задачи для вертикальных отверстий, а также другие детали, позволяющие представить систему в целом. Но на этом этапе возникают трудности, поскольку, если площадь объекта составляет более 1500 м2, необходимо будет подготовить рабочую документацию с последующим ее утверждением в Мосэнергонадзоре, где будет проведена экспертиза всего пакета документов [3].

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует сказать, что создание любого комплекса приведет к появлению новых СЭС. Это связано с творческим аспектом деятельности, поскольку ни один правовой акт не содержит точного описания действий, они, как уже упоминалось ранее, носят описательный характер и поэтому, благодаря этому аспекту, проекты будут отличаться от предыдущих. Но это приводит к усложнению, поскольку не существует единого комплекса и структуры, однако можно предложить способ устранения этой неопределенности путем создания комплексного подхода, закрепленного в отдельном NPA путем введения инструкций. И это уже позволит в будущем обеспечить создание новых унифицированных систем качественно и на самом высоком уровне.

Рекомендации:

1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ (с изменениями от 2 июля 2013 г.) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

2. Свод правил электромонтажа жилых и общественных зданий. правила проектирования и монтажа СП 256.1325800.2016.

3. Статья по теме: Проект электроснабжения коммерческого объекта: требования, этапы и стоимость (URL: https://www.kp.ru/guide/proektirovanie-ielektrosnabzhenija.html )

4. Правила монтажа электроустановок. Все текущие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. М.: Норма, 2016. 464 с.

5. Сазыкин В.Г. Проектирование учета систем электроснабжения. пособие Краснодар 2019.