ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ТАТАРСТАНА

Радивоевич А.В.

Научный руководитель:

(Казанский государственный энергетический университет)

Целью статьи является обзор истории развития и оценка современной структуры энергетической системы Татарстана.

В 1853 году в Казани профессором Александром Савельевым были проведены первые эксперименты в области электрического освещения. В 1887 году на Казанском пороховом заводе был введен в эксплуатацию электрогенератор. В 1895 году была введена в эксплуатацию первая городская электростанция, работающая на постоянном токе при напряжении 175 В. Станция принадлежала акционерному обществу "Газ и электроэнергетика города Казани". Изначально первая электростанция имела мощность 120 л.с., но в дальнейшем она неоднократно расширялась до 1900 л.с. После революции она получила название "Красная заря". В 1897 году на этой станции было организовано уличное электрическое освещение улицы в Казани. В 1899 году была открыта новая электростанция, которая обеспечивала электричеством казанский трамвай. К 1917 году были электрифицированы следующие города: Елабуга, Чистополь, Мамадыш, Буинск, Кукмор. Некоторые производственные предприятия (мыловаренный завод, кожевенная фабрика, текстильная мануфактура и т.д.) имели собственные электростанции [1].

В 1914 году артелью русских инженеров в Казани было начато строительство второй электростанции. Но Первая мировая война остановила это. Строительство этой электростанции было продолжено только в 1923 году. В 1925 году была введена в эксплуатацию первая турбоагрегатная установка мощностью 1000 кВт (впоследствии мощность этой станции была увеличена до 5250 кВт). Станция была названа в честь III годовщины образования Татреспублики. В 1926 году "Красная заря" была закрыта, а позже, в 1927 году, был осуществлен переход с постоянного тока на трехфазный переменный.

В 1930 году по плану ГОЭЛРО было начато строительство Казанской ГРЭС (Государственной районной электростанции). Сейчас эта станция называется Казанская ТЭЦ-1 (Комбинированная теплоэлектростанция). Электрические сети Казани на тот момент включали 16 км линий электропередачи 6 кВ и 60 трансформаторных подстанций.

25 июня 1931 года было создано районное управление государственных электростанций ТАССР "Татэнерго". Эта дата стала днем рождения татарской энергосистемы. В 1933 году была введена в эксплуатацию Казанская ТЭЦ-1. Она включала в себя два турбоагрегата мощностью по 10 МВт каждый и пять котельных агрегатов. Параллельно была введена в эксплуатацию первая линия электропередачи 35 кВ. В 1938 году на Казанской ТЭЦ-2 (первоначально построенной для электроснабжения нового авиационного завода) была введена в эксплуатацию первая турбоагрегатная установка мощностью 25 МВт. В 1942 году на Казанской ТЭЦ-2 был введен в эксплуатацию второй турбоагрегат мощностью 25 МВт. В 1943 году в Татарстане были обнаружены залежи нефти. В 1944 году были введены в эксплуатацию первые турбоагрегаты Уруссинской ГРЭС. Эта станция использовалась для электроснабжения нефтяных месторождений.

В 1950-е годы Казанские ТЭЦ и Уруссинская ГРЭС интенсивно расширялись. Началось подключение сельских районов к централизованному электроснабжению с параллельным выводом из эксплуатации небольших местных электростанций. В 1955 году была установлена связь с энергосистемой Башкирии по двум линиям электропередачи 110 кВ. В 1958 году энергетический узел Уруссу Татарстана подключился к единой энергетической системе страны, когда была введена в эксплуатацию линия электропередачи 400 кВ (позже 500 кВ) от Куйбышевской ГЭС (гидроэлектростанция) [2].

В 1963 году были введены в эксплуатацию первые два энергоблока крупнейшей электростанции региона - Заинской ГРЭС. В 1973 году был введен в эксплуатацию последний двенадцатый энергоблок этой станции. В том же году Казанский энергоузел был подключен к единой энергосистеме. Нижнекамская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1967 году, Казанская ТЭЦ-3 - в 1968 году, Камазская ТЭЦ (ныне Набережночелнинская ТЭЦ) - в 1973 году. В 1964 году было начато строительство Нижнекамской ГЭС, но оно затянулось, и первый гидроагрегат был введен в эксплуатацию только в 1979 году. В том же году была введена в эксплуатацию Нижнекамская ТЭЦ-2.

В 1982 году было начато строительство Татарской АЭС (Атомная электростанция). Но это было остановлено экономической ситуацией в стране в 1990 году. В 1989 году было начато строительство Елабужской ТЭЦ. В 1998 году эта станция была введена в эксплуатацию как котельная. Парогазовые энергоблоки на Казанской ТЭЦ-1 были введены в эксплуатацию в 2014 году, на Казанской ТЭЦ-2 - в 2018 году. В 2017 году Уруссинская ГРЭС была выведена из эксплуатации из-за высокой стоимости производства электроэнергии на устаревшем оборудовании. В 2018 году была запущена парогазовая установка "Лемаевская". Эта станция используется для электроснабжения нефтехимической компании.

Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан" (РДУ Татарстана) выполняет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Татарстан [3].

По данным на 2021 год, территория операционной зоны расположена на площади 68 тысяч квадратных километров с населением 3,9 миллиона человек.

В зоне действия РДУ Татарстана расположены генерирующие объекты с установленной электрической мощностью 8588,63 МВт.

Основные объекты генерации операционной зоны РДУ Татарстана показаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование объекта Установленная электрическая мощность, МВт

Заинская ГРЭС 2204,9

Нижнекамская ГЭС 1205

Казанская ТЭЦ-1 453

Казанская ТЭЦ-2 385

Набережночелнинская ТЭЦ 1180

Казанская ТЭЦ-3 789,6

Нижнекамская ТЭЦ-1 880

Нижнекамская ТЭЦ-2 724

Лемаевская парогазовая установка 495

Структура общей установленной мощности по типам генерации показана на рис.1.

Рис.1 – Структура установленной мощности по видам генерации

На тепловые электростанции оптового рынка приходится 77% установленной мощности, на гидроэлектростанции - 14%, на электростанции розничного рынка - 9%.

В ведении РДУ Татарстана находятся 218 линий электропередачи 110-500 кВ общей протяженностью 6702,97 км, 128 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций 110-500 кВ.

Выработка электроэнергии в зоне действия РДУ Татарстана в 2021 году составила 26859,7 млн кВт*ч, потребление – 31877,5 млн кВт*ч.

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что тепловые электростанции занимают большую часть энергетической системы региона. Тепловые электростанции оптового рынка имеют мощность 6616,5 МВт, гидроэлектростанции - 1205 МВт, электростанции розничного рынка - 767,13 МВт. Татарстан является энергодефицитным регионом.

Рекомендации:

1. История энергетики Татарстана. URL: https://tatenergo.gridcom-rt.ru/history1853_1919.html

2. Сафина, А. Р. Происхождение и эволюция энергетики и системы энергоснабжения в Республике Татарстан / А. Р. Сафина. — Текст : прямой // Экономика, менеджмент, финансы : Материалы II Международной научной конференции (Пермь, декабрь 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012. — с. 30-33. URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/57/2989

3. Оператор российской энергетической системы. URL: https://www.so-ups.ru/?id=rdu_tataria