ВинГен

Сафин Р.Р.

Научный руководитель: Г.З. Гилязиева, старший преподаватель

(Казанский государственный энергетический университет)

Одной из актуальных тем современного мира является распределенная генерация электроэнергии. Этот принцип учитывает производство электроэнергии в непосредственной близости от потребителя. По большей части это небольшие и компактные установки, рассчитанные на небольшие мощности. При этом потребитель не отключается от общей, магистральной сети с целью стабилизации дефицита энергии при отсутствии генерирующих мощностей дополнительных источников энергии. Возобновляемая энергия является основной частью дополнительных источников энергии для производства распределительной электроэнергии[1].

Фраза “транспортировка электроэнергии” заставила меня задуматься об использовании автомобильных дорог, а точнее ветровых потоков, генерируемых движением автомобилей, как возможности производить электроэнергию для обеспечения электричеством самой автомагистрали или для нужд близлежащих объектов.

Ветрогенератор является одной из установок для получения альтернативной энергии. Ветряная турбина преобразует силу ветра в электрическую энергию[2]. Поскольку в нашем случае нет необходимости в больших и высоких ветряных турбинах, это упрощает техническое обслуживание, не работая на высоте. Геликоидальный ротор Этот тип вертикальной ветряной турбины требует больших монтажных работ, но вращение этого ротора более плавное и равномерное. Установленные подшипники снимают дополнительную нагрузку с конструкции. Ортогональный ротор. Для того чтобы ветряная турбина начала вращаться, требуется скорость ветра 0,7 м/с. Ротор со спиральными лопастями. Постоянное осевое вращение и ветровой поток не зависят друг от друга, даже при резких порывах ветра ветрогенератор будет работать с заданной начальной скоростью (как в случае с ротором Savounis).

Существуют также другие типы вертикальных ветрогенераторов, такие как ротор Савуниса, ротор Дарриеуса, многолопастный ротор и т.д. Основными критериями отбора являются:

• Срок службы,

• Цена продукта,

• Условия эксплуатации,

• Минимальная скорость воздуха, при которой может работать ветрогенератор.

Важным этапом этой проектной работы является разработка как самой конструкции ветротурбины, так и ее интеграции в рабочую среду (рис. 1а., 1в.). 3D-модель была создана с помощью программного обеспечения для архитектурного проектирования SketchUp.

Рис.1а. Ветротурбина “WindGen”

Рис.1b. Интеграция систем ветротурбин на средней полосе.

Рекомендации:

1. школа-наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://school-science.ru/2/11/30923 . – Дата доступа: 25.09.2022.

2. экотехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ecotechnica.com.ua/energy/veter/3986-innovatsionnyj-vetrogenerator-enlil-rabotaet-ot-proezzhayushchikh-mimo-avtomobilej-video.html. – Дата обращения: 05.10.2022.

3. Фокин Ю.А. Надежность и эффективность сетей электрических систем. М.: Высшее. школа, 1989. - 240 с.