ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Мусин Р.Р.

Научный руководитель...

Казанский государственный энергетический университет

Обеспечение энергетической безопасности сегодня является приоритетным направлением развития. Невозможно представить эффективную работу промышленного комплекса страны без стабильной передачи электроэнергии, отвечающей высоким стандартам качества в соответствии с ГОСТ (Государственный общесоюзный стандарт) 32144-2013. Проблема обеспечения эффективности и качества передаваемой электроэнергии сегодня предлагается разработкой и внедрением цифровых подстанций в энергетических сетях страны.

Комплектная трансформаторная подстанция (далее - ПТС) - электрическая подстанция, состоящая из шкафов или блоков со встроенным в них трансформатором и другим оборудованием распределительных устройств и релейной защиты. ПТС должны поставляться в собранном или подготовленном к сборке виде. Эти подстанции универсальны, что позволяет устанавливать их не только на промышленных предприятиях, но и на объектах сельского хозяйства, нефтегазодобычи, в населенных пунктах и т.д. [1]

Еще одним преимуществом PTS является снижение затрат на кабель в среднем на 20%, снижение затрат на монтаж примерно на 30%, снижение затрат на ввод в эксплуатацию примерно на 20%, что на практике экономит миллионы рублей и делает подстанции такого типа более доступными, чем классические. [2]

Устойчивый интерес государства к импортозамещению наглядно демонстрирует ряд нормативно-правовых актов в поддержку "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р) и "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года" (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р). Согласно этим документам, к 2030 году на долю отечественного оборудования в закупках должно приходиться 95% основного и вспомогательного электрооборудования, включая силовые трансформаторы 110-750 кВ, разъединители и выключатели 110-750 кВ, оборудование релейной защиты и автоматики, противоаварийную автоматику, автоматизированную систему управления технологическими процессами и системы связи. [3]

Отечественные производители ВТС в настоящее время представлены в таблице 1.

Таблица 1. Отечественные производители ПТС и стоимость их ПТС.

Цена производителя, руб.

"РЕД-Электро" Курск 153.100 – 792.200

СВЭЛ, Екатеринбург 150,500 – 950.000

ГК "Новые технологии" Одинцово 200.000 – 850.000

Комплектующие для трансформаторных подстанций российского производства (таблица 2) также производятся нашими производителями. Согласно анализу рынка, отечественные комплектующие не уступают по качеству импортным аналогам, при этом выигрывая по стоимости. Многие компоненты, в случае выхода из строя, можно купить и заменить без затруднений. Обслуживающему персоналу не требуются специальные навыки для обращения с нашим оборудованием, что делает ремонт и наладку недорогими.

Таблица 2. Компоненты современных ВТС и их производители.

Тип названия оборудования, производитель бренда

Силовые трансформаторы DPT DPTD

TPT TPTOACHD

ТПТНКП ООО «СВЭЛ-Росэнерготранс»

ОАО "МАЦ им. В.И. Козлова"

Разрывные изоляторы AGLS-SESH ОАО ”ПО Элтехник"

Акционерное общество "Завод Интеграл"

Ограничители напряжения РТ/ТЕЛ ЗАО "Таврида Электрик" Группа компаний

Автоматические выключатели АО "Контактор"

Трансформаторы тока TTI CT TOP-О,66

CT TSHP-О,66 ГРУППА КОМПАНИЙ IEC

ОАО "СЗТТ"

Микропроцессорные устройства защиты и автоматики МРПТ МЕСАУ МРПУ ООО "НТЦ Механотроника"

Анализ современных ВТС и их комплектующих показывает возможность без каких-либо проблем производить это оборудование на базе производственных мощностей Российской Федерации. В то же время энергетическая отрасль страны приобретает независимость от внешних экономических воздействий, включая санкции и изоляцию импорта из других стран. Передовые разработки в области внедрения PTS снижают стоимость электроэнергии, одновременно повышая ее качество, повышая надежность и безопасность ее передачи.

Литература:

1. Сталович В.В., Радкевич В.Н. Технико-экономическая оценка трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ с различными типами высоковольтных распределительных устройств //Энергетика. Новости высших учебных заведений и энергетических ассоциаций СНГ. 2011.

2. Каюмов, А. З. Внедрение цифровых подстанций в энергосистему Республики Татарстан /А. З. Каюмов. - Текст: прямой эфир//Молодой ученый. — 2021. — № 25 (367). - С. 89-92.

3. Программа импортозамещения оборудования, технологий, материалов и систем в ОАО “ФСК ЕЭС”.