UAV in the energy sector

Mukhamedzyanov A.M., Gilyazieva G.Z.

Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia

E-mail: ouijema@yandex.ru, gilyazieva78@mail.ru

аннотация

Данная работа посвящена анализу внедрения беспилотных летательных аппаратов в энергетическом секторе, для упрощения диагностики инженерных сетей, линий электропередач, плотин, градирен и т.д. с использованием тепловизионной аэрофотосъемки. Выявлены положительные стороны этого метода диагностики, а также новые способы мониторинга теплотрасс.

Ключевые слова: линия электропередачи, беспилотный летательный аппарат, тепловизионная аэрофотосъемка.

вступление

На сегодняшний день существует множество методов диагностики инженерных сооружений, которые, как правило, прижились и чаще используются в конкретной стране, в зависимости от условий и возможностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Беспилотный мониторинг ускоряет и удешевляет работу во много раз по сравнению с наземными методами, особенно в труднодоступных необитаемых районах. Съемка линий электропередач с помощью беспилотника выполняется намного быстрее, чем стандартный обход наземной бригадой.

Исходя из потребностей заказчика, на борту беспилотного летательного аппарата могут быть установлены следующие полезные нагрузки: фото- и видеокамеры высокого разрешения, тепловизионные (инфракрасные) камеры, ультрафиолетовые камеры (для обнаружения дефектов изоляции).

Дистанционный мониторинг линий электропередач с беспилотника является наиболее доступным, быстрым и наименее трудоемким

Полеты проходят на безопасном расстоянии от опор и кабелей и не требуют перебоев в подаче электроэнергии. Кроме того, для данного вида работ нет необходимости привлекать специалистов, имеющих разрешения на электробезопасность.

Аэрофотосъемка - это наиболее эффективный способ мониторинга теплотрасс. Использование беспилотных летательных аппаратов выводит эту эффективность на новый уровень.

Тепловизионная съемка помогает обнаружить утечки в подземных участках теплотрасс и выявить дефекты в теплосети даже на начальном этапе. Это позволяет предотвращать чрезвычайные ситуации и избегать значительных затрат на их ликвидацию и ликвидацию последствий.

Беспилотники позволяют быстро отслеживать состояние ветряных турбин и выявлять неисправные элементы солнечных панелей с помощью инфракрасной визуализации.

Беспилотная аэрофотосъемка труднодоступных сооружений - плотин, запруд, градирен и дымоходов - может выполняться без остановки их работы, без возведения строительных лесов и без подвергания людей ненужному риску.

Высокое качество фото-, видео- и тепловизионных изображений позволяет эффективно контролировать объекты, документировать их состояние, а также обнаруживать повреждения и деформации.

заключать

Таким образом, можно сказать, что беспилотники помогают быстро обнаруживать и осматривать место аварии или стихийного бедствия и получать информацию о ситуации в режиме реального времени, чтобы быстро принимать решения. Данные аэрофотосъемки позволяют точно оценить ущерб и спланировать восстановление тепло- и электроснабжения таким образом, чтобы сократить количество поездок в район и свести к минимуму работы в зоне высокого напряжения и на высоте.

Рекомендации

1. П.П. Афанасьев, И.С. Голубев, В.Н. Новиков - Беспилотные летательные аппараты: основы проектирования и эксплуатации

ОБ АВТОРАХ

Мухамедзанов Айрат Маратович – студент, Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия, e-mail: ouijema@yandex.ru

Гилязиева Гузель Зафаровна – старший преподаватель, Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия, e-mail: gilyazieva78@mail.ru