Внедрение энергосберегающих технологий в электроснабжении компрессорной установки

Сиразеев Айнур Сиреневич1

1 ФГБОУ ВО «КГЭУ», Казань, Республика Татарстан

sirazeev001@mail.ru

Аннотация: Основной задачей современного технологического предприятия является обеспечение и внедрение процессов, следование которым способствует достижению наиболее экономичного распределения энергии и получению более дешевой продукции, что, как следствие, играет решающую роль в росте и развитии экономики самого предприятия. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основной целью данной работы является внедрение энергосберегающих технологий в эксплуатацию компрессорной установки, что является неотъемлемой частью технологического развития предприятия.

Ключевые слова: Энергосбережение, преобразователь частоты, электрическая схема, лампы, розетки, выключатели, светоотдача.

При электроснабжении промышленного предприятия возникает необходимость оптимизации различных этапов электроснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Ряд мер и новых внедрений для достижения условий, при которых повышение эффективности предприятия, достижение снижения себестоимости реализуемой продукции и повышение общей экологичности завода создают повышение энергоэффективности и рационализируют использование ресурсов предприятия.

Одним из способов является внедрение преобразователя частоты, устройства на основе электрических плат, с возможностью изменять частоту тока. Он широко используется для работы электродвигателей. Возможность управления частотными параметрами позволяет контролировать технологический процесс оборудования и двигателей, что впоследствии влияет на энергоэффективность. При подключении преобразователей частоты учитываются расчетная мощность, условия пуска и режимы, в которых электродвигатель работает на предприятии. Таким образом, при правильном выборе устройства будет достигнута как экономическая сторона, так и возможность максимально длительной необслуживаемой эксплуатации электрооборудования предприятия. [1]

Преобразователи частоты в течение длительного времени позволяют как продлить время работы оборудования, так и увеличить период их безаварийной работы. Если сравнить недостатки и преимущества преобразователей частоты, то они все равно выглядят более эффективными даже на фоне других преобразовательных устройств. [2]

Одной из основных технологий, используемых в соответствии с мерами по энергосбережению, является замена старых ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы с автоматическим включением при движении и шуме. Принцип действия и характеристики этих ламп позволяют более экономично и рационально использовать энергию, выделяемую на освещение.

Российская компания "СВЕТЕК" разработала лампы и выключатели, экономия от использования энергосберегающего выключателя "СВЕТЕК" составляет от 250 до 500 кВт*ч в год.Можно отметить, что тестирование является важным аспектом в современной методологии образования. Компьютерные тесты, по сравнению с пустыми тестами, просты в использовании и более интересны. [3]

Рациональная оптимизация рабочих процессов как внутренних установок, так и систем освещения позволяет добиться значительной экономии, как на капитальных затратах, так и на ремонте оборудования в целом. Следование этим технологиям позволит предприятию работать более стабильно, менее энергоемко, тем самым добиваясь снижения себестоимости выпускаемой продукции и повышения конкурентоспособности.

Извлечено из

1. Преобразователь частоты [Электронный ресурс] https://clck.ru/32TmGv

2. Способы подключения [Электронный ресурс] https://clck.ru/32TmHJ

3. Энергосберегающие источники света [Электронный ресурс] https://clck.ru/32TmKv