ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО САДА.

Аптрашитов Д.С.

Научный руководитель: Гилязиева Г.З., старший преподаватель

(Казанский государственный энергетический университет)

Повышение энергоэффективности всех учреждений является неотложной задачей. Это приводит к снижению потребления электроэнергии, снижению потерь и снижению затрат. В 2009 году был принят Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Одним из способов экономии энергии и повышения энергоэффективности является использование осветительных приборов, использующих светодиодные лампы вместо традиционных ламп накаливания и люминесцентных ламп.

Далее будет приведен пример повышения энергоэффективности детского образовательного учреждения путем теоретического расчета замены электрооборудования уличного освещения, а также будет приведен расчет срока окупаемости замены ламп.

На данный момент в светильниках уличного освещения используются лампы DRL-250 E40 мощностью Ph = 250 Вт. Мы заменим их светодиодными лампами, так как они обладают следующими преимуществами.

Преимущества светодиодных ламп по сравнению с люминесцентными лампами:

-наносят меньший ущерб окружающей среде (отсутствие ртути и других вредных веществ);

- отсутствие мерцания с частотой, заметной человеческому глазу;

высококачественная цветопередача (спектр от теплого белого до холодного белого);

-более длительный срок службы (30-100 тысяч часов);

-низкая инерция (включается сразу при полной яркости);

простота конструкции (не требуется статор и другие вспомогательные элементы);

-независимость срока службы от количества циклов включения-выключения;

-безопасность (работает при низком напряжении и не нагревается выше 60 градусов Цельсия);

- нечувствительность к низким и очень низким температурам.

Согласно "Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственного освещения во время пребывания детей на территории должен составлять не менее 10 люкс на уровне земли в ночное время."