Вопросы  к экзамену по ИСТПП 
1. Виды теплоснабжения.

2. Категории потребления тепла.

3. Виды тепловой нагрузки.

4. Расчет отпуска тепла на отопление.

5. Расчет отпуска тела на вентиляцию. 

6. Круглогодичная нагрузка (ГВС). График отпуска тела на ГВС.

7. Открытая схема присоединения системы ГВС.
8. Закрытая схема присоединения ГВС.

9. Расчет годового отпуска тепла. График продолжительности тепловой нагрузки.

10. Зависимая и независимая схема присоединения отопительных установок.

11. Виды регулирования тепловой нагрузки. Параметры регулирования. 

12. Качественное регулирование по отопительной нагрузке. График температур в системе отопления.
13. Качественное регулирование по совмещенной нагрузке. График температур в системе отопления.

14. Качественно-количественное регулирование.

15. Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной.
16. Принципиальная тепловая схема паровой котельной.

17. Схемы и конфигурации тепловых сетей.
18. Задачи гидравлического расчета.
19. Основные расчетные зависимости гидравлики.
20.  Пьезометрический график тепловой сети.

21.  Режим давления в сети и выбор схемы абонентского ввода.

22.  Схемы присоединения абонентов. Дроссельная диафрагма, элеватор, автоматический узел.
23.  Компенсация температурных деформаций.

24.  Задачи теплового расчета трубопроводов. Наземная и подземная прокладка.
25.  Основные недостатки современных тепловых сетей.
26.  Гидравлическая устойчивость сети. Нейтральные точки.

27.  Управляемость системы теплоснабжения.

28.  Резервирование в тепловых сетях.
29.  Тепловые потери трубопровода.

30.  Виды изоляционных материалов. Выбор толщины изоляционного слоя. 

